## DPF
Exigences du client | Fonctionnalités
Simulateurs
| Accepter des paramètres de modélisation | Abaisser la tension du réseau alternatif 18KV à 2KV |  | Redresser le signal d'entrée à la sortie du transformateur |  |  |  |  | Commander un onduleur triphasé de type NPC | Charger un banc de condensateur | Commander un convertisseur CC-CC à 4 quadrants multicellules | Alimenter les électroaimants de l'accélérateur de particules (Lmag = 0.5H et Rmag = 0.28Ω) |  |  |  |  | Afficher des résultats de simulation personnalisés
|  | Rendement (%) | Ratio (%) | Ondulation de tension (%) | Niveau moyen (5KV) | Rendement (%) | Puissance moyenne (2.7 MW) | Puissance crête (3.6 MW) | Effort du contrôleur (%/s de Variation de la commande) | Temps de charge (s) | Effort du contrôleur (%/s de Variation de la commande) | Rendement (%) | Ondulation de courant (0-6000A)(600ms) | Ondulation de tension (-3 à 3KV)(600ms) | Puissance moyenne (MW) | Puissance crête (MW) | Convivialité (1 à 5)
Modéliser une cellule de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux de type NPC | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Modéliser la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE. | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Implanter le modèle de la configuration de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux NPC dans un simulateur | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Implanter le modèle de la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE dans un simulateur | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fournir un outil de dimensionnement pour l'onduleur de type AFE | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Modéliser un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Modéliser la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implanter le modèle d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC avec des inductances de découplage dans un simulateur | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implanter le modèle de la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants alimentant la charge spécifiée dans un simulateur | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Fournir un outil de dimensionnement pour le convertisseur CC-CC à 4 quadrants | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Implanter le modèle complet de l'alimentation du Booster dans un simulateur | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Effectuer la validation croisée des configurations implantées à l'aide de 3 simulateurs (PSIM, SimPowerSystems, Opal-RT) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Livrer une documentation pédagogique pour les divers outils de dimensionnement et de simulation | 4 | [15 empty] | 4
Exigences du client | Fonctionnalités
| Outil de dimensionnement | [6 empty] | Documentation
| Accepter des paramètres de dimensionnement usuels | Déterminer le nombre de composantes nécessaire dans les convertisseurs de type NPC | Déterminer les valeurs des condensateurs utilisés dans les convertisseurs de type NPC | Déterminer les valeurs des inductances de découplage | Déterminer le nombre de cellules de type NPC nécessaire | Fournir les paramètres de modélisation utilisés par le simulateur |  | Présenter le fonctionnement de l'outil de dimensionnement de chacun des simulateurs |  | Présenter les modèles mathématiques utilisés dans chacun des simulateurs | Présenter l'utilisation de chacun des simulateurs |  | Présenter les procédures de validation croisées de chacun des simulateurs
| Choix disponibles (1 à 5) |  |  |  |  | Convivialité (1 à 5) | Choix disponibles (1 à 5) | Précision de l'information (1 à 5) | Convivialité (1 à 5) |  | Précision de l'information (1 à 5) | Convivialité (1 à 5) | Précision de l'information (1 à 5) | Convivialité (1 à 5)
Modéliser une cellule de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux de type NPC | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5
Modéliser la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE. | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5
Implanter le modèle de la configuration de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux NPC dans un simulateur | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4
Implanter le modèle de la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE dans un simulateur | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4
Fournir un outil de dimensionnement pour l'onduleur de type AFE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Modéliser un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5
Modéliser la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5
Implanter le modèle d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC avec des inductances de découplage dans un simulateur | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4
Implanter le modèle de la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants alimentant la charge spécifiée dans un simulateur | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4
Fournir un outil de dimensionnement pour le convertisseur CC-CC à 4 quadrants | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implanter le modèle complet de l'alimentation du Booster dans un simulateur | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Effectuer la validation croisée des configurations implantées à l'aide de 3 simulateurs (PSIM, SimPowerSystems, Opal-RT) | [12 empty] | 5 | 5
Livrer une documentation pédagogique pour les divers outils de dimensionnement et de simulation | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Unités
Vision numérique | [5 empty] | Traitement numérique | [10 empty] | Communication | [10 empty] | Déplacement |  | Alimentation | [7 empty] | Affichage
Détecter obstacles |  |  | Localiser le robot |  |  | Lire le cube |  |  | Calculer la trajectoire optimale |  | Contrôler le robot pour le dessin |  | Décoder le signal d'antenne | Choisir le cube selon le signal d'antenne | Résoudre le sudo-cube |  | Recevoir signal d'antenne | Communiquer entre le robot et la station de base |  | Communiquer entre le Mac mini et le microcontrôleur | Commander les moteurs |  | Transmettre les images de la Kinect vers le Mac mini | Transmettre les images de la caméra vers le Mac mini | Contrôler la position de la caméra |  | Commander le préhenseur du crayon | Se déplacer sans toucher aux obstacles et aux murs |  | Utiliser une pile rechargeable |  |  | Alimenter les moteurs | Alimenter l'ordinateur |  | Alimenter les différents périphériques |  | Afficher message d'initiation de la tâche | Afficher le cube résolu ainsi que la case rouge | Allumer la DEL lorsque tâche complétée | Afficher la trajectoire optimale calculée | Afficher la position et trajectoire réelle | Afficher message de fin | Afficher sur le LCD
Temps de calcul (s) | Précision en X (cm) | Précision en Z (cm) | Temps de calcul (s) | Précision en X (cm) | Précision en Z (cm) | Temps de calcul (s) | Distance min (m) | Distance max (m) | Temps de calcul (s) | Nombre de rotation acceptable | Temps de calcul (s) | Précision (cm) | Nombre de périodes nécessaires |  | Temps de calcul (s) | Chiffres initiaux minimum |  | Vitesse (Mo/s) | Latence (ms) | Vitesse (bit/s) | Précision (cm) | Temps de réponse (s) | Taux de transfert (Images/s) | Taux de transfert (Images/s) | Temps de réponse (s) | Précision (degré) | Temps de réponse (s) | Résolution (Degrés) | Vitesse (cm/s) | Énergie (Wh) | Courant maximal (A) | Durée d'une charge (min) | Puissance (W) | Ondulation de tension (mV) | Puissance (W) | Ondulation de tension (mV) | Puissance (W) |  |  |  |  | Temps d'actualisation (s)